Итоги

по выполнению плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за 2021 год

- В целях обеспечения бесперебойного централизованного водоснабжения населения Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области постоянно проводился контроль за состоянием насосных станций, водонапорных башен, водопровода.

- Имеется один бесхозяйный объект централизованного водоснабжения: артезианская скважина № 2, расположенная в с.Полтавка по адресу: Саратовская область, Самойловский район, на территории Красавского МО, по направлению на юго-восток от плотины пр.Банный на расстоянии 750 м и по направлению на восток от границы с.Полтавка на расстоянии 500 м

- Проведен контроль давления воды в системах водоснабжения населенных пунктов Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.

- Постоянно ведется контроль фактического потребления холодной воды гражданами населенных пунктов.

- В 2021 году произведены следующие виды ремонтных работ:

- модернизация артезианской скважины в с.Полтавка ул.Ленина, 56/1;

- устранение аварий на водопроводной сети в с.Красавка, с.Полтавка, с.Полоцкое

- благоустройство территории около водонапорной башни  в с.Полтавка ул.Ленина 56/1

6. Проводились лабораторные исследования воды нецентрализованного водоснабжения в с.Красавка, с.Воронино, с.Низовка, с.Полтавка, с.Полоцкое