**ОТЧЕТ**

**о результатах проведения**

**технического обследования систем водоснабжения и водоотведения, техническом состоянии колодцев, наличие и плотность крышек, целостность люков и других объектов водоснабжения на территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области**

**в 2024 году**

**по Красавскому муниципальному образованию Самойловского муниципального района**

**Саратовской области**

**по состоянию на "29" марта 2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поселения, населенного пункта** |  **водоснабжение и водоотведение, колодцы, наличие и плотность крышек, целостность люков, крышек и т.д.** |
| **Наименование организации, учреждения** | **Сроки проведения технического обследования, дд.мм.гггг - дд.мм.гггг** | **Общее количество объектов, в отношении которых проводилось техническое обследование** | **Общая протяженность сетей, км** | **Процент физического износа сетей, %** | **Процент физического износа оборудования, %** | **Себестоимость 1 м3 воды, руб./м3** | **Утвержденный тариф, руб./м3** | **Ориентировочный объем капитальных вложений, необходимый для реконструкции и модернизации сетей и объектов, тыс. рублей** | **Согласование акта технического обследования с ОМС (согласован/не согласован)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Красавское муниципальное образование Самойловского муниципального района Саратовской области** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населенный пунктс.Красавка | ... | 25.03.2024 | 3 | 13,173 | 60 | 5 | ... | ... | 52692 | согласован |
| 1.2. | Населенный пунктс.Полоцкое | ... | 26.03.2024 | 3 | 4,901 | 60 | 5 | ... | ... | 19604 | согласован |
| 1.3. | Населенный пунктс.Полтавка | ... | 27.03.2024 | 6 | 3,912 | 50 | 45 | ... | ... | 19148 | согласован |